## Лист1
Приложение А
к Положению по учёту отказов и реализации
мероприятий по повышению надежности
ССА на технологических объектах
ООО «Газпром добыча Ямбург» | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
&approve_occupation$
Подразделение: |  | УАиМО |  |  |  | должность
Цех, участок: |  | &area$ | [6 empty] | &approve_fio$
Объект: | ПС &group_1$, &group_2$ |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Причина отказа ТУ: |  | &fault_reason_tu$ | [8 empty] | &year$г.
Акт № ЦПС-&gp_numb$-&year_last_two_numb$-1 от &dd.mm.yyyy$
технического расследования отказов
средств и систем автоматизации
Дата отказа: |  | &dd/mm/yyyy$
Время отказа: |  | &hh:mm:ss$
Внешнее проявление отказа:
&external_signs$
Краткое описание:
&short_description$
Комиссия в составе:
| &commission_memb_1$ |  |  |  | &commission_memb_1_occupation$
Ф.И.О. | [5 empty] | Организация, должность
| &commission_memb_2$ |  |  |  | &commission_memb_2_occupation$
Ф.И.О. | [5 empty] | Организация, должность
| &commission_memb_3$ |  |  |  | &commission_memb_3_occupation$
Ф.И.О. | [5 empty] | Организация, должность
в результате обследования места отказа, оценки технического состояния оборудования, изучения эксплуатационной документации, опроса производственного персонала и очевидцев отказа установили следующее:
&full_description$
Принятые оперативные меры восстановления функционирования системы автоматизации:
&immediately_actions$
Время на восстановление функционирования системы автоматизации: | [7 empty] | 0 | час. | 30 | мин.
Причина отказа: |  |  | &fault_reason$
Система автоматизации: |  |  | Система пожарообнаружения, автоматического управления пожаротушением и контроля загазованности на базе системы пожарообнаружения фирмы "СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ" и периферийного контроллера ПК4510-01 блочно-комплектных агрегатов ГПА производства ООО НПФ «Система- Сервис» (г.Санкт-Петербург)
Отказавший элемент: |  |  | &element_code$
Наработка отказавшего элемента: |  |  | &usage_hours$ |  | Назначенный срок службы: |  |  |  | 87600 ч. (10 лет)
Последствия отказа: |  |  | отсутствует
Повторяемость отказа: |  |  | не повторный
В результате отказа технологический процесс не был остановлен.
Работоспособность объекта восстановлена: |  |  |  |  | -
Суммарное время простоя составило: |  |  |  | 0 | час. | 0 | мин.
Мероприятия по устранению причины и последствий отказа, предотвращению подобных отказов:
&prevent_actions$
Ответственное структурное подразделение: |  |  |  |  | ф.УАиМО
Срок исполнения: |  |  |  |  | &date_plus_three_days$
&commission_memb_1$
Подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи
&commission_memb_2$
Подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи
&commission_memb_3$
Подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи
Подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи